様式第2号(第4条関係)　(その1)

年　　月　　日

東北町長　殿

施行者　　住　　　　所

氏名又は名称

代　　　　表

電 話  番 号

給水装置工事完了届

工事番号第　　　　　号の給水装置工事が完了したので、工事完了検査を受けたく、　　関係書類を添えて申請します。

記

- 給水装置工事の場所

- 給水装置工事申請者の

住　所　・　氏　名

- 完　成　年　月　日　　　　　　　年　　月　　日

- 水道使用開始年月日　　　　　　　年　　月　　日

[添付書類]　　　　１給水装置工事自社検査報告書

２完成図面（平面図、立面図）

３工事写真

４給水装置工事使用材料調書（変更があった場合）

(その2）

給水装置工事自社検査報告書

年　　　月　　日

東北町長　殿

工事番号

工事場所

申請者

工事内容　　　１）新設　　２）改造　　３）修繕　　４）撤去

| 検査種別及び検査項目 |  | 検査の内容 | 自社確認 |
| --- | --- | --- | --- |
| 屋外の 検 査 | １．分岐部オフセット | ・正確に測定されていること | □ |
|  | ２．水道メータ、 メータ用止水栓 | ・水道メータは、逆付け、片寄りが無く、水平に取り付けられていること ・検針、取替えに支障が無いこと ・止水栓の操作に支障がないこと ・止水栓は逆付け及び傾きがないこと | □ □ □ □ |
|  | ３．埋設深さ | ・所定の深さが確保されていること | □ |
|  | ４．管延長 | ・竣工図面と整合すること | □ |
|  | ５．きょう・ます類 | ・傾きがないこと、及び設置基準に適合すること | □ |
|  | ６．元止水栓 | ・スピンドルの位置がボックスの中心にあること | □ |
|  | ７．ロケーティングワイヤー | 正しく取り付けられていること | □ |
| 配管 | １．配管 | ・延長、給水用具等の位置が竣工図面と整合すること ・配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されないこと ・配管の口径、経路、構造等が適切であること ・水の汚染、破壊、侵食、凍結等を防止するための適切な措置がなされていること ・クロスコネクションがなされていないこと | □ □ □ □ □ |
|  | ２．接合 | ・適切な接合が行われていること | □ |
|  | ３．管種 | ・性能基準適合品の使用を確認すること | □ |
| 給 水 用 具 | １．給水用具 | ・性能基準適合品の使用を確認すること | □ |
|  | ２．接続 | ・適切な接合が行われていること | □ |
| 受水槽 | １．吐水口空間の測定 | ・吐水口を越流面等との位置関係の確認を行うこと | □ |
| 機能検査 |  | ・通水した後、各給水用具からそれぞれ放流し、水道メータ経由の確認及び給水用具の吐水量、動作状態などについて確認すること | □ |
| 耐圧試験 |  | ・一定の水圧による耐圧試験で、漏水及び抜けなどのないことを確認すること | MPa 分間 |
| 水質の確認 |  | ・残留塩素の確認をおこなうこと | Mg/ℓ |

当該給水装置工事が水道法施行令第６条に定める「給水装置の構造及び材質の基準」に適合していることを確認しましたので報告いたします。

指定給水装置工事事業者

給水装置工事主任技術者